- 84 -                                 Załącznik nr 3 (stron 4)
ZESTAWIENIE  STUDZIENEK  KANALIZACYJNYCH 
PODŁĄCZENIA KANALIZACYJNE

	Nr   studni
	DN

studni
	Typ     kinety
	Dn

kinety     
	Klasa     zwięczenia
	Rzędna terenu
	Rzędna   dna
	H   

[m]
	Średnica włączenia [mm]
	Rzędna dna 

włączenia
	Uwagi

	Kolektor „D”

	D1a.1a
	425
	L+P
	160
	B125
	161,00
	159,80
	1,20
	
	
	

	D1.1.1a
	425
	L+P
	160
	B125
	159,80
	158,60
	1,20
	
	
	

	D1.2.1a
	425
	L+P
	160
	B125
	160,30
	159,10
	1,20
	
	
	

	D1.2a.1a
	425
	–
	160
	B125
	160,40
	159,20
	1,20
	
	
	

	D1.3.1
	425
	L+P
	160
	B125
	160,50
	159,00
	1,50
	
	
	

	D1.4.1
	425
	P
	160
	B125
	160,80
	159,60
	1,20
	
	
	

	D1.5.2a
	425
	–
	160
	B125
	161,10
	159,90
	1,20
	
	
	

	D1.6.1
	425
	P
	160
	B125
	161,00
	159,46
	1,54
	
	
	

	D1.6.2
	425
	P
	160
	B125
	161,00
	159,70
	1,30
	
	
	

	D1.6.3
	425
	P
	160
	B125
	161,00
	159,80
	1,20
	
	
	

	D2a.1a
	425
	P
	160
	B125
	160,30
	159,00
	1,30
	
	
	

	D2b.1a
	425
	–
	160
	B125
	160,30
	159,10
	1,20
	
	
	

	D3a.1a
	425
	L
	160
	B125
	160,60
	159,40
	1,20
	
	
	

	D3.5
	425
	L+P
	160
	B125
	161,70
	160,43
	1,27
	
	
	

	D3.6a
	425
	L
	160
	B125
	161,80
	160,70
	1,10
	
	
	

	D4.1
	425
	L
	160
	B125
	160,50
	159,30
	1,20
	
	
	

	D4.2a
	425
	P
	160
	B125
	160,30
	159,00
	1,30
	
	
	

	D5.1a
	425
	L
	160
	B125
	160,50
	159,30
	1,20
	
	
	

	D5.2a
	425
	–
	160
	B125
	160,20
	159,00
	1,20
	
	
	

	D6.1
	425
	P
	160
	B125
	160,95
	159,75
	1,20
	
	
	

	D6.2a
	425
	L
	160
	B125
	160,40
	159,20
	1,20
	
	
	

	D7.1
	425
	P
	160
	B125
	161,10
	159,90
	1,20
	
	
	

	D8.1a
	425
	–
	160
	B125
	161,00
	159,80
	1,20
	
	
	

	D8.2a
	425
	L
	160
	B125
	161,00
	159,80
	1,20
	
	
	

	D9a.1a
	425
	L
	160
	B125
	161,00
	159,80
	1,20
	
	
	

	D9a.2a
	425
	P
	160
	B125
	161,10
	159,90
	1,20
	
	
	

	D10.1
	425
	P
	160
	B125
	161,30
	160,10
	1,20
	
	
	

	D10.2a
	425
	P
	160
	B125
	161,45
	159,27
	2,18
	
	
	

	D10.3a
	425
	L+P
	160
	B125
	161,50
	159,84
	1,66
	
	
	

	Kolektor „E”

	E1.1
	425
	L
	160
	B125
	161,50
	160,02
	1,48
	
	
	

	E1.2
	425
	L
	160
	B125
	162,10
	160,70
	1,40
	
	
	

	E3.1a
	425
	L
	160
	B125
	161,80
	160,14
	1,66
	
	
	

	E3.2a
	425
	P
	160
	B125
	162,10
	160,78
	1,32
	
	
	

	E3.3a
	425
	L+P
	160
	B125
	162,30
	161,10
	1,20
	
	
	

	E5a.1a
	425
	L
	160
	B125
	161,90
	160,50
	1,40
	
	
	

	E5a.2a
	425
	L+P
	160
	B125
	161,95
	160,81
	1,14
	
	
	

	E5a.3a
	425
	P
	160
	B125
	162,05
	161,00
	1,05
	
	
	

	E5b.1a
	425
	L
	160
	B125
	162,30
	161,10
	1,20
	
	
	

	E5b.2a
	425
	L
	160
	B125
	162,30
	160,65
	1,65
	
	
	

	E5b.3a
	425
	P
	160
	B125
	162,15
	160,95
	1,20
	
	
	

	E5b.4a
	425
	P
	160
	B125
	162,10
	161,10
	1,00
	
	
	

	E6.1
	425
	L
	160
	B125
	162,40
	160,03
	2,37
	
	
	

	E6.2a
	425
	L
	160
	B125
	162,25
	160,52
	1,73
	
	
	

	E6.3a
	425
	L+P
	160
	B125
	162,10
	160,93
	1,17
	
	
	

	E6.4a
	425
	L
	160
	B125
	162,10
	161,00
	1,10
	
	
	

	E7.1a
	425
	L
	160
	B125
	162,50
	161,02
	1,48
	
	
	

	E7.2a
	425
	P
	160
	B125
	162,50
	161,30
	1,20
	
	
	


- 85 -

	Nr   studni
	DN

studni
	Typ     kinety
	Dn

kinety     
	Klasa     zwięczenia
	Rzędna terenu
	Rzędna   dna
	H   

[m]
	Średnica włączenia [mm]
	Rzędna dna 

włączenia
	Uwagi

	E8.1a.1a
	425
	P
	160
	B125
	162,40
	161,20
	1,20
	
	
	

	E8.3.3a
	425
	L
	160
	B125
	162,70
	161,50
	1,20
	
	
	

	E8.5.1a
	425
	L
	160
	B125
	162,15
	161,05
	1,10
	
	
	

	E8.6a.1a
	425
	P
	160
	B125
	162,00
	160,99
	1,01
	
	
	

	E8.6a.2a
	425
	L+P
	160
	B125
	162,30
	160,89
	1,41
	
	
	

	E8.6a.3a
	425
	L+P
	160
	B125
	162,00
	161,23
	0,77
	
	
	

	E9.1
	425
	L
	160
	B125
	162,50
	160,40
	2,10
	
	
	

	E9.2
	425
	L+P
	160
	B125
	162,40
	160,80
	1,60
	
	
	

	E9.2a
	425
	L
	160
	B125
	162,40
	161,10
	1,30
	
	
	

	E9.1a
	425
	P
	160
	B125
	162,50
	161,30
	1,20
	
	
	

	E10.1a
	425
	L
	160
	B125
	162,50
	161,00
	1,50
	
	
	

	E10a.1a
	425
	L+P
	160
	B125
	162,50
	161,20
	1,30
	
	
	

	E12a.1a
	425
	L+P
	160
	B125
	162,80
	161,21
	1,59
	
	
	

	E12a.2a
	425
	L
	160
	B125
	162,80
	161,55
	1,25
	
	
	

	E13.1a
	425
	P
	160
	B125
	162,90
	160,49
	2,41
	
	
	

	E13.2a
	425
	L+P
	160
	B125
	162,80
	160,78
	2,02
	
	
	

	E13.3a
	425
	L+P
	160
	B125
	162,30
	161,16
	1,14
	
	
	

	E13.1b
	425
	L
	160
	B125
	162,75
	161,75
	1,00
	
	
	

	E14a.1a
	425
	P
	160
	B125
	162,65
	161,19
	1,46
	
	
	

	E14a.1a
	425
	P
	160
	B125
	162,65
	161,46
	1,19
	
	
	

	E15.1
	425
	P
	160
	B125
	162,40
	161,40
	1,00
	
	
	

	E15.2a
	425
	P
	160
	B125
	163,00
	160,84
	2,16
	
	
	

	E15.3a
	425
	L+P
	160
	B125
	163,20
	161,41
	1,79
	
	
	

	E15.4a
	425
	P
	160
	B125
	163,20
	161,59
	1,61
	
	
	

	E15.5a
	425
	P
	160
	B125
	163,10
	161,80
	1,30
	
	
	

	E15.6a
	425
	P
	160
	B125
	163,10
	161,98
	1,12
	
	
	

	E16.1a
	425
	P
	160
	B125
	163,00
	161,86
	1,14
	
	
	

	E16.2a
	425
	P
	160
	B125
	163,00
	161,90
	1,10
	
	
	

	E17a.1a
	425
	L+P
	160
	B125
	163,40
	161,50
	1,90
	
	
	

	E17a.2a
	425
	L+P
	160
	B125
	163,40
	161,80
	1,60
	
	
	

	E17a.3a
	425
	–
	160
	B125
	163,40
	162,03
	1,37
	
	
	

	E18a.1a
	425
	L+P
	160
	B125
	163,10
	161,71
	1,39
	
	
	

	E18a.2a
	425
	L
	160
	B125
	163,10
	161,98
	1,12
	
	
	

	E19a.1a
	425
	–
	160
	B125
	164,10
	162,90
	1,20
	
	
	

	E19a.2a
	425
	P
	160
	B125
	163,80
	162,50
	1,30
	
	
	

	E19b.1a
	425
	L
	160
	B125
	163,90
	162,60
	1,30
	
	
	

	E20.1a
	425
	L+P
	160
	B125
	164,10
	162,48
	1,62
	
	
	

	E20.2a
	425
	–
	160
	B125
	163,90
	162,70
	1,20
	
	
	

	E20.3a
	425
	L+P
	160
	B125
	163,90
	162,45
	1,45
	
	
	

	E21.1a
	425
	L+P
	160
	B125
	164,00
	162,80
	1,20
	
	
	

	E21a.1a
	425
	P
	160
	B125
	163,95
	162,23
	1,72
	
	
	

	E22.1a
	425
	P
	160
	B125
	163,85
	162,26
	1,59
	
	
	

	E22.2a
	425
	P
	160
	B125
	163,85
	162,31
	1,54
	
	
	

	E24.1a
	425
	L+P
	160
	B125
	163,95
	162,45
	1,50
	
	
	

	E24.2a
	425
	P
	160
	B125
	163,90
	162,64
	1,26
	
	
	

	E24.3a
	425
	L+P
	160
	B125
	163,80
	162,78
	1,02
	
	
	

	E24.1
	425
	L
	160
	B125
	163,75
	162,63
	1,12
	
	
	


- 86-

	Nr   studni
	DN

studni
	Typ     kinety
	Dn

kinety     
	Klasa     zwięczenia
	Rzędna terenu
	Rzędna   dna
	H   

[m]
	Średnica włączenia [mm]
	Rzędna dna 

włączenia
	Uwagi

	Kolektor „F”

	F2.1b
	425
	P
	160
	B125
	161,50
	160,30
	1,20
	
	
	

	F2.3a
	425
	L
	160
	B125
	160,90
	159,63
	1,27
	
	
	

	F2.4a
	425
	L
	160
	B125
	161,10
	159,69
	1,41
	
	
	

	F2.5a
	425
	L+P
	160
	B125
	161,40
	160,03
	1,37
	
	
	

	F2.6a
	425
	L+P
	160
	B125
	161,80
	160,57
	1,23
	
	
	

	F2.7a
	425
	P
	160
	B125
	161,50
	160,36
	1,14
	
	
	

	F2.8a
	425
	L
	160
	B125
	161,65
	160,47
	1,18
	
	
	

	F3.1a
	425
	L+P
	160
	B125
	161,70
	160,22
	1,48
	
	
	

	F3.2a
	425
	P
	160
	B125
	161,40
	160,40
	1,00
	
	
	

	F4.1a.1a
	425
	–
	160
	B125
	162,10
	160,60
	1,50
	
	
	

	F4.2.2a
	425
	L+P
	160
	B125
	162,20
	160,70
	1,50
	
	
	

	F4.2.3b
	425
	L
	160
	B125
	161,75
	160,35
	1,40
	
	
	

	F4.2.3c
	425
	L+P
	160
	B125
	162,20
	160,24
	1,96
	
	
	

	F4.2.3d
	425
	L
	160
	B125
	162,10
	160,80
	1,30
	
	
	

	F4.2.3.2
	425
	L+P
	160
	B125
	162,40
	160,55
	1,85
	
	
	

	F4.2.3.3
	425
	L
	160
	B125
	162,20
	160,84
	1,36
	
	
	

	F4.2.8b
	425
	L
	160
	B125
	161,95
	160,71
	1,24
	
	
	

	F4.2.9
	425
	L
	160
	B125
	162,20
	161,00
	1,20
	
	
	

	F4.2.10
	425
	L+P
	160
	B125
	162,20
	160,90
	1,30
	
	
	

	F4.2.11
	425
	L+P
	160
	B125
	162,10
	160,68
	1,42
	
	
	

	F4.2.12a
	425
	L
	160
	B125
	161,90
	160,82
	1,08
	
	
	

	F4.2a.1a
	425
	L
	160
	B125
	162,10
	159,95
	2,15
	
	
	

	F4.2a.2a
	425
	L
	160
	B125
	161,90
	160,08
	1,82
	
	
	

	F4.4a.1a
	425
	L
	160
	B125
	162,50
	161,00
	1,50
	
	
	

	F4.5a.1a
	425
	L+P
	160
	B125
	162,50
	161,50
	1,00
	
	
	

	F4.6a.1a
	425
	L+P
	160
	B125
	162,50
	161,50
	1,00
	
	
	

	F4.6b.1a
	425
	L
	160
	B125
	162,20
	160,49
	1,71
	
	
	

	F4.6b.2a
	425
	L
	160
	B125
	162,20
	160,85
	1,35
	
	
	

	F4.7.1
	425
	L
	160
	B125
	162,40
	160,45
	1,95
	
	
	

	F4.7.1a
	425
	P
	160
	B125
	162,20
	160,56
	1,64
	
	
	

	F4.7.1b
	425
	P
	160
	B125
	161,90
	160,84
	1,06
	
	
	

	F6.1a
	425
	P
	160
	B125
	162,20
	161,00
	1,20
	
	
	

	F6a.1a
	425
	P
	160
	B125
	162,00
	160,50
	1,50
	
	
	

	F6a.2a
	425
	L
	160
	B125
	161,90
	160,72
	1,18
	
	
	

	F6a.3a
	425
	L
	160
	B125
	162,05
	160,95
	1,10
	
	
	

	F7.1
	425
	P
	160
	B125
	161,90
	160,20
	1,70
	
	
	

	F7.2a
	425
	L
	160
	B125
	161,80
	160,40
	1,40
	
	
	

	F7.3a
	425
	L
	160
	B125
	161,70
	160,50
	1,20
	
	
	

	F8.1a
	425
	L
	160
	B125
	162,00
	160,70
	1,30
	
	
	

	F8.2a
	425
	P
	160
	B125
	162,00
	160,80
	1,20
	
	
	

	F9.1.1a
	425
	P
	160
	B125
	161,70
	160,50
	1,20
	
	
	

	F9.2.1
	425
	L
	160
	B125
	161,60
	160,30
	1,30
	
	
	

	F9.2.2a
	425
	P
	160
	B125
	161,70
	160,37
	1,33
	
	
	

	F9.2.2
	425
	P
	160
	B125
	161,70
	160,42
	1,28
	
	
	

	F9.2.3a
	425
	L
	160
	B125
	161,70
	160,46
	1,24
	
	
	

	F9.5a
	425
	L+P
	160
	B125
	161,90
	160,62
	1,28
	
	
	

	F10a.1a
	425
	P
	160
	B125
	161,90
	160,50
	1,40
	
	
	

	F10b.1a
	425
	L+P
	160
	B125
	161,70
	160,20
	1,50
	
	
	

	F12.1
	425
	L
	160
	B125
	162,40
	161,20
	1,20
	
	
	

	F12.2a
	425
	L+P
	160
	B125
	162,40
	160,90
	1,50
	
	
	


- 87 -

	Nr   studni
	DN

studni
	Typ     kinety
	Dn

kinety     
	Klasa     zwięczenia
	Rzędna terenu
	Rzędna   dna
	H   

[m]
	Średnica włączenia [mm]
	Rzędna dna 

włączenia
	Uwagi

	F14.1
	425
	L
	160
	B125
	162,40
	160,90
	1,50
	
	
	

	F14.2a
	425
	L+P
	160
	B125
	162,10
	161,00
	1,10
	
	
	

	F15.1a
	425
	P
	160
	B125
	162,60
	161,40
	1,20
	
	
	

	F16.1a
	425
	–
	160
	B125
	162,70
	161,10
	1,60
	
	
	

	F16.2a
	425
	L
	160
	B125
	162,50
	161,27
	1,23
	
	
	

	F16.3a
	425
	L
	160
	B125
	162,50
	161,30
	1,20
	
	
	

	F17.1
	425
	P
	160
	B125
	162,70
	161,26
	1,44
	
	
	

	F17.2a
	425
	L
	160
	B125
	162,70
	161,50
	1,20
	
	
	

	F18.1a
	425
	L+P
	160
	B125
	162,70
	161,25
	1,45
	
	
	

	F20.1.1a
	425
	–
	160
	B125
	164,95
	163,75
	1,20
	
	
	

	F20.2.1a
	425
	P
	160
	B125
	165,60
	164,40
	1,20
	
	
	

	F20.5.1a
	425
	P
	160
	B125
	170,00
	168,30
	1,70
	
	
	

	F20.5.2a
	425
	L
	160
	B125
	170,00
	168,40
	1,60
	
	
	

	F20.6.1a
	425
	L
	160
	B125
	169,90
	168,48
	1,42
	
	
	

	F20.6.2
	425
	P
	160
	B125
	170,30
	168,80
	1,50
	
	
	

	F20.6.3
	425
	P
	160
	B125
	170,50
	169,00
	1,50
	
	
	

	F22a.1a
	425
	L
	160
	B125
	165,00
	163,60
	1,40
	
	
	

	F23.1
	425
	–
	160
	B125
	166,50
	165,30
	1,20
	
	
	

	F24.1a
	425
	–
	160
	B125
	166,20
	165,00
	1,20
	
	
	

	F25.1.1a
	425
	L
	160
	B125
	168,30
	167,10
	1,20
	
	
	

	F25.4.1
	425
	P
	160
	B125
	171,50
	170,20
	1,30
	
	
	

	F25.5.1a
	425
	L+P
	160
	B125
	169,60
	168,40
	1,20
	
	
	

	F25.5.2a
	425
	L
	160
	B125
	170,70
	169,50
	1,20
	
	
	

	F25.5a1a
	425
	L
	160
	B125
	170,40
	168,90
	1,50
	
	
	

	F25.5a2a
	425
	L+P
	160
	B125
	170,70
	169,50
	1,20
	
	
	

	F25.6.1a
	425
	P
	160
	B125
	170,30
	169,10
	1,20
	
	
	

	F25.7.1a
	425
	P
	160
	B125
	169,80
	168,59
	1,21
	
	
	

	F25.7.2a
	425
	P
	160
	B125
	169,90
	168,70
	1,20
	
	
	

	F25.7.3a
	425
	L
	160
	B125
	170,20
	169,00
	1,20
	
	
	


