                                                                                      Dobre, dnia 28.03.2008r

GKI  3410-2-1/08

WYJAŚNIENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Budowę  sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Brzozowica, Głęboczyca, Rynia, Kobylanka gmina Dobre”

                Na podstawie art.38 ust.1 i 2 Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2006r, Nr 164,

 poz.1163 z późn. zm.) w związku ze złożonymi pytaniami wyjaśniam:

Pytanie nr 1

I Książka przedmiarów - „Brzozowica i Głęboczyca”

Rozdział 9 „Sieć wodociągowa-roboty montażowe”

Punkt 77 „Zasuwy żeliwne kołnierzowe z obudową na rurociągach PCW o śr. nominalnej 100mm”

Czy prawidłowa jest średnica zasuwy żeliwnej fi 100mm, skoro materiał ten ma być wbudowany na rurociągu PCW fi 90mm? Prosimy o skorygowanie średnicy zasuwy.

Pytanie nr 2

II Książka przedmiarów Rynia, Nowa Rynia, Kobylanka

Z przedmiaru robót wynika, że Zamawiający przewidział 66 szt zakończeń przyłączy, natomiast wodomierzy fi 20 mm i zaworów antyskażeniowych przewiduje 56 szt. Prosimy o podanie jaka jest prawidłowa liczba wodomierzy i zaworów antyskażeniowych?

Pytanie nr 3

III Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Rozdział III Przedmiot Zamówienia

Zamawiający podaje w SIWZ, że długość projektowanych przyłączy wodociągowych fi 40 mm wynosi 3532m. Natomiast w książce przedmiarów Brzozowica i Głęboczyca w rozdziale 14 „Przyłącza wodociągowe – roboty montażowe” w punkcie 120 „Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE o śr. zewn. 40 mm” długość wynosi 3340m. A w książce przedmiarów Rynia, Nowa Rynia, Kobylanka w rozdziale 13 „Przyłącza wodociągowe – roboty montażowe” w punkcie 108 „Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE o śr zewn. 40mm  długość wynosi 1921m. Łączna długość rurociągu o śr 40mm w przedmiarze wynosi 5261m.

Prosimy o podanie rzeczywistej długości przyłączy wodociągowych z rur ciśnieniowych PE fi 40 mm?

Pytanie nr 4

III Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Rozdział III Przedmiot zamówienia

Prosimy o podanie zapisu w punkcie 6.5.1. „Badania przed przystąpieniem do robót” Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych na budowę sieci wodociągowej z przyłączami, mającego brzmienie: „Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu:

· zakwalifikowania gruntów do odpowiedniej kategorii,

· określenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

· określenie stanu terenu,

· ustalenie metod wykonywania wykopów.

Ponieważ w książce przedmiarów „Brzozowica i Głęboczyca” w działach

      1.     Sieć wodociągowa – D 160mm L-6886m roboty ziemne

       5.    Sieć wodociągowa – D 110 mm L- 893m roboty ziemne

       8.    Sieć wodociągowa - D – 90mm L-492m roboty ziemne

      11.   Przyłącza wodociągowe z rur PE Dz 63mm L=1258 roboty ziemne

      13.   Przyłącza wodociągowe z rur PE Dz 40 mm L=3340 roboty ziemne

Książka przedmiarów „Rynia, Nowa Rynia, Kobylanka” w działach:

1. Sieć wodociągowa – D-160mm L=9902m roboty ziemne

      5.    Sieć wodociągowa – D-110mm L-868m roboty ziemne

      7.    Sieć wodociągowa – D-90mm L-149m roboty ziemne

     10. Przyłącza wodociągowe z rur PE Dz 63mm L=24 roboty ziemne

     12. Przyłącza wodociągowe z rur PE Dz 40mm L=1921 roboty ziemne

Zamawiający określił rodzaj gruntu, jego kategorię i metodę wykonywania.

Prosimy również o wyjaśnienie na czym mają polegać badania określające stan terenu?

Czy koszt w/w wszystkich badań ma być uwzględniony w kosztorysie ofertowym i w jakiej pozycji?

Pytanie nr 5

IV Książka przedmiarów Rynia, Nowa Rynia, Kobylanka

Rozdział 14 „Przyłącza wodociągowe – przejścia pod przeszkodami wykopem D-114x6,4mm L=94/13szt.

Pozycja 118 „Rury stalowe o złączach spawanych o śr. zewnętrznej i grub. ścianek 114mm.

Prosimy o podanie faktycznej długości rury stalowej fi 114mm ponieważ w pozycji nr 117 mamy 94m przeciągania rurociągu, a w pozycji 118 podano 89m.

Zamawiający udziela odpowiedzi na poszczególne pytania:

Pytanie nr 1/ Zasuwy żeliwne kołnierzowe z obudową na rurociągach PCW winny być fi 80mm.

Pytanie nr 2/ II Książka przedmiarów Rynia, Nowa Rynia, Kobylanka

Prawidłowa liczba wodomierzy i zaworów antyskażeniowych wynosi 56 szt.

Pytanie nr 3/Łączna długość rurociągu o śr.40mm w przedmiarze robót wynosi 5 261, a rurociągu o śr. 63 w przedmiarze robót wynosi 1 282m.

Pytanie nr 4/ Zamawiający określił rodzaj gruntu, jego kategorię i metodę wykonywania.

Badanie stanu zagęszczenia w pasie dróg.

Pytanie nr 5/Przejścia pod przeszkodami wykopem D – 114x6,4mm L=94/13szt.

W pozycji 118 jest 89m, a winno być 94m.

                                                                                                       W Ó J T

                                                                                              /-/ Krzysztof Radzio

