	WÓJT GMINY DOBRE

05-307 Dobre

Ul. T. Kościuszki 1

woj. mazowieckie
	           Dobre, dnia  02.01.2015r    
	

	GKI 271.10.2014
	
	


Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pn: Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Dobre ul. Słoneczna -NR ref. GKI 271.10.2014
ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający – Gmina Dobre, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem:
Pytanie nr 1
W związku z panującymi warunkami zimowymi, może wystąpić taka sytuacja że: ziemia zamarznie na taką głębokość że nie będzie można kopać koparką, mogą spaść duże ilości śniegu, zgodnie z instrukcją montażu rur z tworzyw sztucznych PVC  nie można prowadzić prac montażowych w temperaturach ujemnych. W chwili obecnej są to warunki przewidywalne i mogą występować w bardzo długich okresach. Czas wykonania inwestycji jest określony na trzy miesiące.

Pytanie: Czy w takiej sytuacji będzie przedłużony termin realizacji inwestycji o te dni w których nie będzie można kontynuować prac związanych z budową.
Odpowiedź pytanie nr 1
Zamawiający nie przewiduje przedłużenia terminu realizacji inwestycji.
                                                                                                               WÓJT
-/-
Tadeusz Gałązka
	[image: image1.jpg]* %

* X %

* %





	
	[image: image2.jpg]X &
* A * Program
/ R
* 1
* Wiejskich

na lata 2007-2013








[image: image1.jpg][image: image2.jpg]