SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

o wartości zamówienia poniżej progów ustalonych na podstawie art.11 ust.8 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku,

Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007r, poz.1655 z późn.zm)

	Zamawiający

GMINA DOBRE

ul.T. Kościuszki 1

NIP 822 -21-46-613

REGON 711582658


	Adres do korespondencji

Urząd Gminy w Dobrem

ul. T. Kościuszki 1

05-307 Dobre

tel/fax (025) 757 11 90

e-mail:urzad@gmina

 HYPERLINK "mailto:ugdobre@minskmaz.pl"
dobre.pl


Na wykonanie zadania pod nazwą:

WYKONANIE WIERCENIA STUDZIENNEGO Z UTWORÓW CZWARTRZĘDOWYCH  NR 3 W m. DOBRE

DOBRE,  wrzesień 2009  

I.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Wiercenie należy wykonać systemem obrotowym z płuczką. Otwór projektuje się

    do głębokości 80,0 m przy użyciu następujących kolumn rur:

· rury o  570 mm – konduktor do głębokości 3,0 m

· dalsze wiercenie prowadzić bez użycia rur, gryzerem f 470 mm do głębokości 80,0m

· kolumnę rur o f 570 mm (konduktor) po zafiltrowaniu wyciągnąć z otworu, w otworze zabudować, od powierzchni terenu do głębokości 10,0 m rury o f 470 mm, dla umieszczenia filtra w obudowie studni, wykonanie korka z compaktonitu w przedziale od  ok. 7,0 – 10,0 m p.p.t. między ścianą otworu a rurą nadfiltrową

2. W wierceniu projektuje się zabudowanie filtra szczelinowego typu „Preussag” o

       następujących wymiarach:

· rura nadfiltrowa f 300 mm długości 55,0 m – PCW DN 300

· filtr właściwy – kolumnowy f 300 mm o długości 20,0 m – PCW DN 300

· rura podfiltrowa f 300 mm długość 5,0 m PCW DN 300 

      Rurę podfiltrową należy zamknąć od spodu denkiem. Rura nadfiltrowa wyprowadzona do

      powierzchni terenu. Filtr właściwy typu „Preussag” szczelinowy, szczeliny 1 mm,

      wykonany z tworzywa PVC.

     W przypadku wystąpienia osadów drobnoziarnistych i pylastych filtr należy osiatkować

      siatką nylonową nr 10.

     Szczegółową konstrukcję filtru określi geolog nadzorujący wiercenie, w oparciu o

      rzeczywiste warunki geologiczne.

      Przestrzeń między ścianą odwiertu i filtrem należy wypełnić obsypką żwirową o

      wymiarach 1,3 – 3,0 mm. 

     Szczegółowe dane dotyczące konstrukcji filtra, rodzaju obsypki, grubość uszczelki i jej

     rodzaj określa geolog nadzorujący. 

     3. przeprowadzenie pompowania oczyszczającego i pomiarowego.

     4. pobranie prób wody do badań laboratoryjnych fizykochemicznych i

         bakteriologicznych.

     5. opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej wynikowej z ustaleniem zasobów

         eksploatacyjnych wykonanego otworu studziennego. 

       Zamawiający dla potrzeb realizacji niniejszej umowy udostępni Wykonawcy energię  

       elektryczną w wysokości 15 kW  pod warunkiem zainstalowania przez  

       Wykonawcę rozdzielnicy budowlanej z pomiarem pobranej energii. Pobrana energia

       elektryczna zostanie rozliczona po aktualnie obowiązujących cenach ZE. 

Szczegółowy opis zawiera projekt prac geologicznych stanowiący załącznik do umowy.

II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Wymagany termin realizacji zamówienia: 30 grudnia 2009 r.

III.  OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1. są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami  

         ustawowymi,

2. przy wykonywanych pracach zatrudniają pracowników technicznych budowy posiadających niezbędne uprawnienia do wykonania prac określonych  w dokumentacji 

      technicznej wymaganych przepisami,( kserokopie uprawnień)

3. dysponują  jednostkami sprzętowymi niezbędnymi do wykonania prac określonych

       w dokumentacji projektowej w ilościach przynajmniej:

· zestaw wiertniczy 


-
1 kpl

   4.   udokumentują, że w swojej działalności w ciągu ostatnich 3  latach wykonali     

         przynajmniej   3 szt. odwiertów studziennych o  porównywalnych parametrach 

         technicznych.

   5.  posiadają potencjał finansowy pozwalający na realizację zamówienia.

6. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 117 z dn. 9.02.2004 r.).

Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły  „spełnia – nie spełnia”.

IV. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ    

    DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA   

    WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca musi dostarczyć:

  1/Aktualny wypis / odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji

      działalności gospodarczej, potwierdzający dopuszczenie wykonawcy do obrotu prawnego

      w zakresie objętym tym zamówieniem (w przypadku wykonawców prowadzących 

      działalność w formie spółki cywilnej należy dodatkowo dołączyć umowę spółki), 

      wystawiony nie wcześniej  niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

2/ Aktualną decyzję Urzędu Górniczego zatwierdzającą plan ruchu w części ogólnej.

3/Wykaz osób uprawnionych do podpisywania oferty i podejmowania zobowiązań w 

      imieniu wykonawcy,

4/Oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki określone w artykule  22 ust.1   ( na 

   formularzu ofertowym) oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie 

   zamówienia na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

   zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 117 z dn. 9.02.2004 r.).

5/Aktualne ( tj. od daty wystawienia zaświadczenia do daty składania oferty nie może 

     upłynąć termin dłuższy niż 3 m-ce) zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego 

     potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, lub 

     zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 

     zaległych płatności, 

6/Aktualne (jw.) zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  lub Kasy Rolniczego 

    Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłaceniem 

    składek na ubezpieczenie zdrowotne lub  społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał zgodę na 

    zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, 

7/Wykaz wszystkich zamówień zrealizowanych przez wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat 

      odpowiadających charakterowi zamówienia oraz o porównywalnej wartości, 

      potwierdzonych referencjami poprzednio zamawiających , potwierdzającymi iż  

      zamówienia podane w wykazie zostały wykonane z należytą starannością ( wg załączonej 

      tabeli),

 8/Wykaz pracowników  zawierający potwierdzenie posiadania wymaganych 

     kwalifikacji i doświadczenia w wykonywaniu zamówień jak w niniejszym postępowaniu

     (załączyć uprawnienia) – wg  załączonej tabeli,

9/Oświadczenie zawierające  nazwisko i imię kierownika budowy oraz kserokopię   

      posiadanych przez niego uprawnień w branży odpowiadającej przedmiotowi przetargu.

10/Wykaz sprzętu przewidzianego do wykonania zamówienia ( rodzaj sprzętu, rok budowy,       

      parametry techniczne, ilość sztuk, stan własności – wg załączonej tabeli),

Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy.   

Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, do uzupełnienia tych dokumentów w określonym terminie, jeżeli ich nie uzupełnienie skutkowałoby unieważnieniem postępowania.

V. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  Z WYKONAWCĄ ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie. 

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą telefaksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 

VI. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Osobą uprawnioną przez zamawiającego do kontaktu z oferentami jest:

Marcin Sitnicki - Pracownik Urzędu Gminy Dobre, tel.(0-25) 757 11 90 wew. 36

VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Wadium nie wymagane 

 VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ               

Wykonawca pozostaje związany złożoną przez siebie ofertą do dnia podpisania umowy

jednak nie dłużej niż przez okres 30 dni. 

W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

 2) Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3) Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

4) Dopuszcza się możliwość składania jednej oferty przez dwóch lub więcej wykonawców

    pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące warunki:

a) wykonawcy przedłożą wraz z ofertą umowę przewidującą sposób ich współdziałania,

    zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich oraz sposób odpowiedzialności;

b) w odniesieniu do wymagań postawionych przez zamawiającego, każdy z wykonawców

    oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 

    i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;

c) w przypadku warunku wymaganego doświadczenia (zrealizowanie w ostatnich 3 latach

    zamówienia o podobnym zakresie i wartości jak w niniejszym postępowaniu) każdy

    z wykonawców musi udokumentować doświadczenie w wykonywaniu robót 

    powierzonych mu do wykonania;

d) potencjał ekonomiczny i techniczny oraz doświadczenie wykonawców  w sumie

    musi spełniać wymagane warunki;

e) w przypadku warunku posiadania pracowników zdolnych do wykonania zamówienia

    wykonawcy w sumie muszą spełniać wymagane warunki;

f) oferta musi być podpisana w taki sposób by prawnie zobowiązywała wszystkich

    wykonawców występujących wspólnie;

g) wykonawcy współpracujący wspólnie muszą upoważnić jednego spośród siebie

    jako przedstawiciela pozostałych (wyznaczyć lidera), a jego upoważnienie musi być

    udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez upełnomocnionych 

    przedstawicieli wszystkich pozostałych wykonawców;

h) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z wykonawcą

    występującym jako reprezentant pozostałych (liderem);

i) wniesione wadium musi wyraźnie wskazywać na wszystkich wykonawców  

   składających wspólną ofertę chyba że umowa stanowi inaczej.

5) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

6) Oferta powinna być napisana na załączonym formularzu w języku polskim na maszynie

    do pisania lub inną trwałą i czytelną techniką, oraz podpisana przez osobę upoważnioną

    do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości 

    odpowiadającej cenie oferty.

    Każda zapisana strona (kartka) oferty musi być ponumerowana kolejnymi numerami.

    Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie

    przez osobę podpisującą ofertę.

7) Wykonawca może zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienie dotyczące wszelkich

    wątpliwości  związanych z SIWZ, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując

    swoje zapytania na piśmie.

    Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym

    postępowaniem pod warunkiem, że zapytanie zostanie złożone w siedzibie

    zamawiającego nie później niż na 6 dni przed terminem otwarcia ofert.

    Pisemna odpowiedź zostanie przesłana jednocześnie wszystkim uczestnikom

    postępowania  bez wskazania źródła zapytania.

    W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert,    

    zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów składających się na SIWZ.

    O każdej ewentualnej zmianie, zamawiający powiadomi niezwłocznie każdego

    z uczestników postępowania. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność

    modyfikacji oferty, zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

8) Oferta musi zawierać następujące dokumenty:

-  wypełniony formularz ofertowy wg załączonego druku 

-  tabela elementów (wg wzoru załączonego do specyfikacji) opracowaną na podstawie   

    projektu prac geologicznych i SIWZ uwzględniając wszystkie elementy robót ujęte w

    projekcie i SIWZ  niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu przetargu zgodnie z

    normami technicznymi i przepisami dot. bezpieczeństwa robót. 

- dokumenty uwiarygodniające wykonawcę:

  1/Aktualny wypis / odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji

      działalności gospodarczej, potwierdzający dopuszczenie wykonawcy do obrotu prawnego

      w zakresie objętym tym zamówieniem (w przypadku wykonawców prowadzących 

      działalność w formie spółki cywilnej należy dodatkowo dołączyć umowę spółki), 

      wystawiony nie wcześniej  niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

  2/ Aktualną decyzję Urzędu Górniczego zatwierdzającą plan ruchu w części ogólnej.

  3/Wykaz osób uprawnionych do podpisywania oferty i podejmowania zobowiązań w 

      imieniu wykonawcy,

  4/Oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki określone w artykule  22 ust.1   ( na 

   formularzu ofertowym) oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie 

   zamówienia na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

   zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 117 z dn. 9.02.2004 r.).

  5/Aktualne ( tj. od daty wystawienia zaświadczenia do daty składania oferty nie może 

     upłynąć termin dłuższy niż 3 m-ce) zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego 

     potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, lub 

     zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 

     zaległych płatności, 

  6/Aktualne (jw.) zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  lub Kasy Rolniczego 

    Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłaceniem 

    składek na ubezpieczenie zdrowotne lub  społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał zgodę na 

    zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, 

  7/Wykaz wszystkich zamówień zrealizowanych przez wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat 

      odpowiadających charakterowi zamówienia oraz o porównywalnej wartości, 

      potwierdzonych referencjami poprzednio zamawiających , potwierdzającymi iż  

      zamówienia podane w wykazie zostały wykonane z należytą starannością ( wg załączonej 

      tabeli),

  8/Wykaz pracowników  zawierający potwierdzenie posiadania wymaganych 

     kwalifikacji i doświadczenia w wykonywaniu zamówień jak w niniejszym postępowaniu

     (załączyć uprawnienia) – wg  załączonej tabeli,

  9/Oświadczenie zawierające  nazwisko i imię kierownika budowy oraz kserokopię   

      posiadanych przez niego uprawnień w branży odpowiadającej przedmiotowi przetargu,

 10/Wykaz sprzętu przewidzianego do wykonania zamówienia ( rodzaj sprzętu, rok budowy,       

      parametry techniczne, ilość sztuk, stan własności – wg załączonej tabeli),

  Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonych za   

  zgodność z oryginałem przez upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy.

 Wszystkie wymagane załączniki winny być ponumerowane, ułożone w kolejności wg

 podanego wyżej wykazu i spięte w sposób trwały.                                                               

X. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Ofertę należy złożyć w 2-ch kopertach w siedzibie: Urzędu Gminy Dobre,

pokój Nr 2 do dnia 06.10.2009 r do godz. 10:00

     Kopertę zewnętrzną, nie oznakowaną nazwą wykonawcy należy zaadresować :

                                            Urząd Gminy Dobre

                                            woj. mazowieckie

 „Oferta w postępowaniu na  wykonanie wiercenia studziennego z utworów czwartorzędowych  nr 3 w m. Dobre gm. Dobre.

 Nie otwierać przed dniem 06.10.2009r  godz.10:30”

     Koperta wewnętrzna oprócz opisu jw.  winna zawierać nazwę i adres wykonawcy.

     Konsekwencje złożenia oferty niezgodnej z w/w opisem ponosi wykonawca.

     Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do      

     złożonych ofert pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o 

     wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert. 

     Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad 

     jak składana oferta tj. w 2-ch kopertach (zewnętrznej i wewnętrznej) odpowiednio 

     oznakowanych z dopiskiem  ZMIANA.

    Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania.

    Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania 

     poprzez złożenie pisemnego powiadomienia ( wg takich samych zasad jak wprowadzenie   

     zmian i poprawek) z napisem na zewnętrznej kopercie WYCOFANIE.

     Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po stwierdzeniu

     poprawności postępowania wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami;

     koperty wewnętrzne wycofywanych ofert nie będą otwierane.

     Koperty oznakowane dopiskiem ZMIANA zostaną otwarte przy otwieraniu oferty 

     wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury 

     dokonania  zmian zostaną dołączone do oferty.

     Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.10.2009r o godz. 10:30 w Urzędzie Gminy Dobre, 

     pokój Nr 1

     Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.

     W przypadku nieobecności wykonawcy przy otwieraniu ofert zamawiający prześle 

      informację z otwarcia ofert na pisemny wniosek wykonawcy.

XI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ

Wszystkie rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w PLN.

XII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY   WYBORZE OFERTY, ZNACZENIE KRYTERIÓW, SPOSÓB OCENY OFERT 

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami

i ich znaczeniem wg następujących zasad:

-  cena ofertowa   -  100 %

Zakwalifikowane oferty ( spełniające wszystkie wymogi formalne oraz minimalne kryteria kwalifikacyjne) będą oceniane według jedynego kryterium ;

                                         C E N A.

Oferta o najniższej cenie otrzymuje 100 punktów. 

Pozostałe oferty o wyższych cenach porównywane są do oferty o najniższej cenie. 

Cenę najniższej oferty dzieli się przez cenę badanej oferty. Uzyskany współczynnik  mnoży się przez 100 punktów i zaokrągla do dwóch miejsc po przecinku. Otrzymujemy w ten sposób ocenę punktową badanej oferty.

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która otrzyma największą ilość punktów.

XIII. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE  ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1) Umowa może być zawarta w terminie nie krótszym niż 7 dni, licząc od dnia ogłoszenia   

    wyników przetargu.

2) Wykonawca wnosi w dniu zawarcia umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy,      

    zgodnie z punktem 14 niniejszej specyfikacji.

3) Do umowy zostaną wniesione postanowienia przetargu.

4) Wykonawca złoży oświadczenie kierownika budowy, stwierdzające przyjęcie obowiązków  

    kierowania budową.

XIV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 

      WYKONANIA UMOWY

Zamawiający będzie żądać od wykonawcy, którego oferta została wybrana jako

najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy o wartości

                                           5% ceny ofertowej brutto.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w następujących

formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przed​siębiorczości.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie pieniężnej zostanie

wniesione na ustalony z zamawiającym oprocentowany rachunek bankowy.

Zabezpieczenie to musi być wniesione przed podpisaniem umowy. 

  Zamawiający ustala podział zabezpieczenia należytego wykonania umowy na dwie części:

  - 70 % wartości zabezpieczenia dotyczyć będzie wykonania umowy i zostanie zwrócone  w 

    terminie 30 dni od daty wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego na 

    należycie wykonane

 - 30 % wartości zabezpieczenia dotyczyć będzie gwarancji i zostanie zwrócone nie później 

    niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji.

XV. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE  DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY

Wykonawca jest obowiązany zapoznać się z treścią umowy  –   załącznik 

XVI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH   

      WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1) Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku   

    zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie 

    ustawy,  można wnieść pisemny protest do zamawiającego.

2) Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym wykonawca powziął lub mógł 

    powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

    Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy doszedł on do zamawiającego w taki sposób, 

    że mógł zapoznać się z jego treścią. 

3) Protest dotyczący postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się nie  

    później niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert.

4) Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.

5) Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie.

6) Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, a 

    także  zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i 

    prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

7) Zamawiający rozstrzyga protest nie później niż w terminie 5 dni od dnia jego wniesienia. 

    Brak rozstrzygnięcia protestu w tym terminie uznaje się za jego oddalenie.

    Od oddalenia lub odrzucenia protestu przysługuje odwołanie.

8) Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu w terminie 5 dni od dnia doręczenia 

    rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie 

    informując o wniesieniu odwołania zamawiającego. Złożenie odwołania w placówce 

    pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z wniesieniem go do Prezesa Urzędu.

XVII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy

Prawo zamówień publicznych z dn. (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z dn. 9.02.2004 r.). 

XVIII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SPECYFIKACJI:

1/ Opis przedmiotu zamówienia,

2/Wzór wykazu zamówień zrealizowanych przez wykonawcę w ostatnich 3 latach

    odpowiadających charakterowi niniejszego zamówienia i o porównywalnej wartości,

3/ Wzór wykazu pracowników nadzoru, przewidzianych do wykonania zamówienia,

4/ Wzór wykazu sprzętu przewidzianego do wykonania zamówienia jakim dysponuje

    wykonawca,

5/ Wzór umowy, 

6/ Wzór oferty,

7/  Tabela elementów, 

8/ Projekt prac geologicznych.

