Dobre, dn. 25.07.2022r.

GKI. 7021.4.6.2022

ROZEZNANIE CENOWE

Zwracam się z zapytaniem cenowym o przedstawienie cen za wykonanie „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Makówiec Duży  - etap II” zgodnie z posiadaną dokumentacją                  i zakresem uzgodnionym z Zamawiającym.

Niniejsze zamówienie realizowane będzie  na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września  2019 roku – Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2020 r., poz. 288 ze zm )                               z wyłączeniem stosowania tej ustawy.

- . ZAMAWIAJĄCY

Gmina Dobre
    ul. Kościuszki 1, 05-307 Dobre

tel. (25) 7571190 w. 27

fax. (25) 7571190 w. 40, REGON  711582658,  NIP 822-21-46-613,

e-mail: urzad@gminadobre.pl

- . PRZEDMIOT I ZAKRES ZAMÓWIENIA OBEJMUJE:

Przedmiot zamówienia obejmuje budowę oświetlenia ulicznego w miejscowościach:

- Makówiec Duży

Budowa  oświetlenia drogowego w miejscowości Makówiec Duży- etap II.

UWAGA 1: Na tym etapie budowy Zamawiający rezygnuje z budowy doświetleń przejść   dla pieszych.

UWAGA 2: Projekt przewiduje montaż opraw ledowych oraz podwieszenie przewodu oświetleniowego na słupach. Zgodnie z decyzją Zamawiającego należy zakupić i zamontować oprawy solarne o mocy 150W.

Zakres prac w etapie II  obejmuje m.inn.:

- zakup i montaż 14 szt słupów  P 10,5/2,5 (słupy oznaczone na numerami 1/2, 2/2, 3/2, 4/2, 5/2, 6/2, 7/2, 8/2, 9/2, 10/2, 11/2, 12/2, 13/2, 14/2)

- zakup i montaż 14 szt opraw solarnych o mocy 150W.

Niezbędne do wykonania zamówienia materiały i urządzenia zabezpiecza we własnym zakresie Wykonawca.

Roboty należy wykonać według obowiązujących norm i przepisów.

Obowiązkiem Wykonawcy będzie uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń (oraz ewentualne pokrycie związanych z tym kosztów i opłat) oraz odbioru wykonanych robót przez Rejon Energetyczny w Mińsku Mazowieckim, w tym sporządzenie stosownej dokumentacji powykonawczej.

Obowiązkiem Wykonawcy będzie również sporządzenie projektu organizacji ruchu i uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń na realizację przedmiotowej inwestycji we właściwym zarządzie drogi.

Przed złożeniem oferty i rozpoczęciem prac zaleca się dokonanie wizji lokalnej terenu objętego udzieleniem zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia, bez podania przyczyn.

3. TERMIN REALIZACJI:

14 października 2022 rok

4. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

Zgodnie z formularzem ofertowym.

5. KRYTERIUM WYBORU OFERTY:

cena zadania -  100%

6. MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY:

Oferty  należy składać w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie w sposób gwarantujący zachowanie poufności, z dopiskiem „Budowa oświetlenia ulicznego  w miejscowości Makówiec Duży- etap II ”  do dnia  04 sierpnia 2022r.  w Urzędzie Gminy Dobre ul. T. Kościuszki 1,  05-307 Dobre,  pokój nr 2, do godz. 12.00

7. TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:

04 sierpnia 2022 rok do godz. 12.00

8. ZAPYTANIA O PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela:

Agnieszka Roguska - pracownik UG Dobre,  w godzinach pracy urzędu tel. 25 7571190 w. 27, e-mail: aroguska@gminadobre.pl

Załączniki:

1/ Projekt wykonawczy Makówiec Duży

2/ Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

3/ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

4/ Formularz ofertowy

5/ Wzór umowy