                                                                                            Dobre, dnia 31.03.2008r

GKI  3410-2-1/08

WYJAŚNIENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Budowę  sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Brzozowica, Głęboczyca, Rynia, Kobylanka gmina Dobre”

                Na podstawie art.38 ust.1 i 2 Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2006r, Nr 164,

 poz.1163 z późn. zm.) w związku ze złożonymi pytaniami wyjaśniam:

Pytanie nr 1

W dołączonych do SIWZ przedmiarach robót dla wsi Rynia, Nowa Rynia, Kobylanka element 14 „Przyłącza wodociągowe – przejścia pod przeszkodami wykopem D-114x6,4mm L-94m/13szt” widnieje ilość 94mb zaś w pozycji 118 rury stalowe o złączach spawanych o średnicy zewnętrznej i gr. Ścianek 114mm jest ilość 89mb, którą ilość mb ma przyjąć oferent do kosztorysu ofertowego?

Pytanie nr 2

W tym samym przedmiarze w elemencie nr 3 w opisie widnieje ilość 93mb zaś w poz.24 i 25 jest ilość 53mb, która ilość jest prawidłowa?

Pytanie nr 3

W tej samej pozycji w opisie znajduje się ilość 10 szt. Przejść zaś w poz. 27 „obsadzenie skrzynek ulicznych” jest ilość 4 szt., która ilość jest prawidłowa?

Pytanie nr 4

W tym samym przedmiarze robót elementy 15, 16, 17 zakończenie przyłączy typ A szt.36, typ. C szt.20, typ SW szt. 10, co daje ogólną ilość 66szt. Zaś element 18 przewiduje wbudowanie zestawów wodomierzowych i zaworów antyskażeniowych w ilości 56 szt., czy Zamawiający przewiduje wykonanie 10 szt. Przyłączy bez wodomierzy i zaworów antyskażeniowych, czy jest to pomyłka w przedmiarze, którą należy poprawić?

Pytanie nr 5

Z jakiego materiału Zamawiający planuje wykonanie odtworzenia nawierzchni drogowych zawartych w pozycjach „ nawierzchnie żwirowe gr 15 cm z kruszywa rozściełanego mechanicznie”?

Pytanie nr 6

W SIWZ nie jest sprecyzowane, co oferent ma zrobić z oryginałem dowodu wniesienia wadium w postaci np. gwarancji ubezpieczeniowej?

Zamawiający udziela odpowiedzi na poszczególne pytania:

Pytanie nr 1/ Przejścia pod przeszkodami wykopem D – 114x6,4mm L=94/13szt.

W pozycji 118 jest 89m, a winno być 94m.                                                                                                  

Pytanie nr 2/ Prawidłowa ilość to 53mb.

Pytanie nr 3/ Prawidłowa ilość to 4 szt.

Pytanie nr 4/ Prawidłowa ilość zakończeń to 56 szt., studzienki wodomierzowe bez zakończeń.

Pytanie nr 5/ Odtworzenie nawierzchni Zamawiający planuje z mieszanki żwirowo – pospółkowej.

Pytanie nr 6/  Oryginał i kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dowodu wniesienia wadium w postaci gwarancji ubezpieczeniowej proszę o załączenie do oferty.

