	                                                                                                   
	WÓJT GMINY                                                               Dobre, dnia  02.03.2017r.     

DOBRE

05-307 Dobre

ul. Tadeusza Kościuszki 1

 woj. mazowieckie 
 GKI 271.3.2017
 
	
	
	

	
	
	
	
	


Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn: Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej 

z przyłączami w miejscowości Drop, Makówiec Duży, Sąchocin, Świdrów oraz stacji podnoszenia ciśnienia w sieci wodociągowej w miejscowości Sąchocin gmina Dobre nr ref. GKI 271.3.2017

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Zamawiający – Gmina Dobre ul. T. Kościuszki 1, 05-307 Dobre zawiadamia, że wpłynął wniosek  o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Na podstawie przepisu art. 38 ust. 2 w związku z art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn.zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Gmina Dobre przekazuje treść zapytania z wyjaśnieniem:
Pytanie nr 1:
Proszę o przedstawienie zakresu prac dla poz. kosztorysowej nr. 9 (odtworzenie nawierzchni z pospółki żwir w miejscach montażu sieci w wykopie otwartym) w ilości 6880m2.
Czy Zamawiający zamierza odtworzyć nawierzchnie nie związane z zakresem robót budowy sieci wodociągowej?

Według naszych wyliczeń podana wartość dla zakresu prac budowy sieci wodociągowej określonej w  dokumentacji jest kilkukrotnie przeszacowana proszę o korektę przedmiarów.
Odpowiedź na pytanie nr 1 :

Zamawiający nie zamierza odtwarzać nawierzchni nie związanej z zakresem robót budowy sieci wodociągowej. Wartość w przedmiarach w ilości 6880m2 została podana omyłkowo, dotyczy całego zamierzenia  budowlanego łącznie etap I i etap II. Do wyceny należy przyjąć odtworzenie nawierzchni tylko dla zadania II zgodnie z załączonym rysunkiem i zakresem budowy sieci wodociągowej z przyłączami w pasie drogowym i pod zjazdami w ilości 920m2. W pozycji „zagęszczenia nasypów ubijakami mechanicznymi: grunty sypkie kat. I-II” należy uwzględnić również wyrównanie terenu. 

Pytanie nr 2:
W przedmiarach robót uwzględniono zbyt małą ilość nakładów robót związanych z wykonaniem połączeń sieci wodociągowej (kosztorysant uwzględnił jedynie zgrzewy rur przy węzłach natomiast pominął zgrzewy rur na odcinkach prostych).
Odpowiedź na pytanie nr 2
Na odcinkach prostych zgrzewy są uwzględnione łącznie z montażem rurociągów i należy je wycenić łącznie. 
Pytanie nr 3:
Z uwagi na ryczałtowy charakter rozliczenia proszę o potwierdzenie iż zamieszczone przedmiary robót są jedynie pomocnicze.

Proszę o potwierdzenie że wykonawca może dowolnie modyfikować ilość obmiarów według kalkulacji własnych lecz niezbędnego do wykonania zakresu robót opisanych w dokumentacji technicznej – układ pozycji i ilości pozycji kosztorysowych pozostaje bez zmian.

W przypadku możliwości modyfikacji obmiarów proszę o informację czy zmodyfikowany kosztorys może być załącznikiem do Umowy.

Odpowiedź na pytanie nr 3

Zamawiający potwierdza że zamieszczone przedmiary robót są jedynie pomocnicze. 

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację obmiarów. Przedstawiony zakres prac należy wycenić zgodnie z załączonymi rysunkami. 

Pytanie nr 4:
Z uwagi na ryczałtowy charakter rozliczenia proszę o uzasadnienie wymogu dostarczenia kosztorysu powykonawczego. Dostarczenie kosztorysu powykonawczego nosi znamiona rozliczenia kosztorysowego a nie ryczałtowego.

W przypadku konieczności złożenia kosztorysu powykonawczego czy Zamawiający będzie akceptował fakt, że kosztorys powykonawczy może zawierać inne wartości obmiarów i inne wartości cen jednostkowych w stosunku do dołączonego do umowy kosztorysu ofertowego celem dostosowania kwoty kosztorysu do umownej kwoty ryczałtowej.
Odpowiedź na pytanie nr 4
Zamawiający nie żąda kosztorysu powykonawczego, wobec czego dokonuje zmiany w załączniku nr 2 do SIWZ – umowa w § 9 skreśla ust. 3:
1. Po zakończeniu prac wykonawca jest zobowiązany sporządzić kosztorys powykonawczy. 
Pytanie nr 5
Proszę o wskazanie materiału oraz grubości ścianek elementów ze stali nierdzewnej zastosowanych w Stacji podnoszenia ciśnienia

Odpowiedź na pytanie nr 5

Należy zastosować stal nierdzewną o grubości ścianek 3mm gatunek  stali odpornej na korozję X5CrNi18–10, 1.4301 (AISI 304).

Pytanie nr 6

Proszę o potwierdzenie czy właz do studni podnoszenia ciśnienia na być wykonany z tego samego gatunku stali co Elementy wyposażenia przedmiotowej studni
Odpowiedź na pytanie nr 6

Właz należy wykonać ze stali odpornej na korozję X5CrNi18–10, 1.4301 (AISI 304) grubości ścianki 3mm.

Pytanie nr 7

Proszę o wskazanie czy studnia stacji podnoszenia ciśnienia ma być wyposażenia w stopnie złazowe żeliwne czy też w drabinkę złazową ze stali nierdzewnej i czy gatunek stali ma być taki sam jak elementów wyposażenia studni?

Odpowiedź na pytanie nr 7

Stacja podnoszenia ciśnienia ma być wyposażona w drabinkę włazową ze stali odpornej na korozję X5CrNi18–10, 1.4301 (AISI 304).

Pytanie nr 8

W załączonym do SIWZ przedmiarze robót zamawiający przewidział 30 kpl. wodomierzy na 59 przyłącz. Prosimy o wyjaśnienie jak mają być zakończone pozostałe przyłącza?

Odpowiedź na pytanie nr 8

Ilość wodomierzy należy wycenić zgodnie z przedmiarem robót. Do wykonania jest 59szt. przyłączy wodociągowych w tym 28 kpl. studzienek wodomierzowych z kompletem wodomierzy i armatury (poz. przedmiaru 46) i 1kpl. przyłącza do istniejącej studni wodomierzowej (dz. nr  19/1) bez montażu wodomierza; 30kpl. przyłączy zakończonych zestawem wodomierzowym (poz. przedmiaru 47). 

Jednocześnie Zamawiający informuje, ze zmienia termin składania i otwarcia ofert.
Termin składania ofert upływa w dniu  10.03.2017r o godzinie 12:00

Termin otwarcia ofert nastąpi w dniu    10.03.2017r o godzinie 12:30

                                                                                                WÓJT

                                                                                         Tadeusz Gałązka
